## CONCENTRADO
[11 empty] | Aire Acondicionado |  |  | Luminaria | Computo | Misceláneos
EDIFICIO | Aires Acondicionado |  | Computo | Misceláneos | Luminaria | Bomba de agua | Equipo de laboratorio | CONSUMO KW-H |  |  | ADMI | AULA | Kw/h | kW | KW | KW/h
| Oficinas | Aulas | [7 empty] | A | 44.009 |  | 44.009 | 9.105 | 52.155 | 20.327
A | 44.009 |  | 52.155 | 20.327 | 9.105 |  |  | 125.596 | A | B | 22.82 | 18.75 | 41.57 | 5.677 | 9.426 | 3.15
B | 22.82 | 18.75 | 9.426 | 3.15 | 5.677 | 4.476 |  | 64.299 | B | C |  | 37.619 | 37.619 | 4.966 | 4.35 | -
C |  | 37.619 | 4.35 |  | 4.966 |  |  | 46.935 | C | D | 71.459 | 72.504 | 143.963 | 22.34 | 50.282 | 11.527
D | 71.459 | 72.504 | 50.282 | 11.527 | 22.34 | 0.746 | 30.795 | 259.653 | D | E |  | 21.387 | 21.387 | 2.408 | - | -
E |  | 21.387 | - |  | 2.408 |  |  | 23.795 | E | F |  | 31.74 | 31.74 | 4.312 | - | -
F |  | 31.74 |  |  | 4.312 |  |  | 36.052 | F | G | 9.629 |  | 9.629 | 1.12 | - | -
G | 9.629 |  |  |  | 1.12 |  |  | 10.749 | G | H | 11.758 |  | 11.758 | 1.438 | - | 15.174
H | 11.758 |  |  | 15.174 | 1.438 |  |  | 28.37 | H | I | 22.5 |  | 22.5 | 6.15 | 20.536 | -
I | 22.5 |  | 20.536 |  | 6.15 |  |  | 49.186 | I | J | 38.619 | 28.56 | 67.179 | 11.951 | 134.822 | 4.934
J | 38.619 | 28.56 | 134.822 | 4.934 | 11.951 |  |  | 218.886 | J | K | 8.28 | 9.629 | 17.909 | 7.286 | 7.22 | 3.15
K | 8.28 | 9.629 | 7.22 | 3.15 | 7.286 | 2.238 | 40.093 | 77.896 | K | L | 9.509 | 37.076 | 46.585 | 4.91 | 7.225 | 2.52
L | 9.509 | 37.076 | 7.225 | 2.52 | 4.91 |  | 42.64 | 103.88 | L | M |  | 92.27 | 92.27 | 9.912 | - | -
M |  | 92.27 |  |  | 9.912 | 7.46 |  | 109.642 | M | N |  | 11.25 | 11.25 | 1.62 | 2.088 | -
N |  | 11.25 | 2.088 |  | 1.62 |  |  | 14.958 | N |  | 238.583 | 360.785 | 599.368 | 93.195 | 288.104 | 60.782
EXTERIOR |  |  |  |  | 10.289 | 7.46 |  | 17.749 | EXT
TOTAL | 238.583 | 360.785 | 288.104 | 60.782 | 103.484 | 22.38 | 113.528 | 1187.646
599.368
1187.646
[5 empty] | 93.195 |  |  | 1187.646
186.39

## CONCENTRADO (2)
[12 empty] | Aire Acondicionado |  |  | Luminaria | Computo | Misceláneos
EDIFICIO | Aires Acondicionado |  | Computo | Misceláneos | Luminaria | Contacto doble | Bomba de agua | Equipo de laboratorio | CONSUMO EN KW-H |  |  | ADMI | AULA | Kw/h | kW | KW | KW/h
| Oficinas | Aulas | [8 empty] | A | 44.009 |  | 44.009 | 9.105 | 52.155 | 20.327
A | 44.009 |  | 52.155 | 20.327 | 9.105 | 28.2 |  |  | 153.796 | A | B | 22.82 | 18.75 | 41.57 | 5.677 | 9.426 | 3.15
B | 22.82 | 18.75 | 9.426 | 3.15 | 5.677 | 24.6 | 4.476 |  | 88.899 | B | C |  | 37.619 | 37.619 | 4.966 | 4.35 | -
C |  | 37.619 | 4.35 |  | 4.966 | 2.7 |  |  | 49.635 | C | D | 71.459 | 72.504 | 143.963 | 22.34 | 50.282 | 11.527
D | 71.459 | 72.504 | 50.282 | 11.527 | 22.34 | 96.6 | 0.746 | 30.795 | 356.253 | D | E |  | 21.387 | 21.387 | 2.408 | - | -
E |  | 21.387 | - |  | 2.408 | 2.1 |  |  | 25.895 | E | F |  | 31.74 | 31.74 | 4.312 | - | -
F |  | 31.74 |  |  | 4.312 | 4.8 |  |  | 40.852 | F | G | 9.629 |  | 9.629 | 1.12 | - | -
G | 9.629 |  |  |  | 1.12 | 1.5 |  |  | 12.249 | G | H | 11.758 |  | 11.758 | 1.438 | - | 15.174
H | 11.758 |  |  | 15.174 | 1.438 |  |  |  | 28.37 | H | I | 22.5 |  | 22.5 | 6.15 | 20.536 | -
I | 22.5 |  | 20.536 |  | 6.15 | 8.1 |  |  | 57.286 | I | J | 38.619 | 28.56 | 67.179 | 11.951 | 134.822 | 4.934
J | 38.619 | 28.56 | 134.822 | 4.934 | 11.951 | 79.2 |  |  | 298.086 | J | K | 8.28 | 9.629 | 17.909 | 7.286 | 7.22 | 3.15
K | 8.28 | 9.629 | 7.22 | 3.15 | 7.286 | 13.2 | 2.238 | 40.093 | 91.096 | K | L | 9.509 | 37.076 | 46.585 | 4.91 | 7.225 | 2.52
L | 9.509 | 37.076 | 7.225 | 2.52 | 4.91 | 26.4 |  | 42.64 | 130.28 | L | M |  | 92.27 | 92.27 | 9.912 | - | -
M |  | 92.27 |  |  | 9.912 | 16.2 | 7.46 |  | 125.842 | M | N |  | 11.25 | 11.25 | 1.62 | 2.088 | -
N |  | 11.25 | 2.088 |  | 1.62 | 2.7 |  |  | 17.658 | N |  | 238.583 | 360.785 | 599.368 | 93.195 | 288.104 | 60.782
EXTERIOR |  |  |  |  | 10.289 |  | 7.46 |  | 17.749 | EXT
TOTAL | 238.583 | 360.785 | 288.104 | 60.782 | 103.484 | 306.3 | 22.38 | 113.528
599.368
1493.946
[5 empty] | 93.195 |  |  |  | 1493.946
186.39

## A.A
EDIFICIO | 1ton | 1.5 ton | 2ton | 2.5ton | 3ton | 4ton | 5ton | TOTAL No. | TOTAL |  | 1ton | 1.5 ton | 2ton | 2.5ton | 3ton | 4ton | 5ton
W | 1320 | 1870 | 2310 | 3210 | 3750 | 4620 | 5879 | W | KW |  | 1320 | 1870 | 2310 | 3210 | 3750 | 4620 | 5879
A | 2 | 3 | 1 |  | 8 |  | 1 | 15 | 44.009 | A
| 2640 | 5610 | 2310 | 0 | 30000 | 0 | 5879 | 46439 | [10 empty] | 18750
B |  | 2 |  |  | 9 | 1 |  | 12 | 41.57 | B
| 0 | 3740 | 0 | 0 | 33750 | 4620 | 0 | 42110 |  |  | No. | ADMI | AULA | TOTAL |  |  | ADMI | AULA | Kw/h
C |  |  |  |  | 6 | 2 | 1 | 9 | 37.619 | C | A | 15 |  | 15 |  | A | 44.009 |  | 44.009
| 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 9240 | 5879 | 37619 |  |  | B | 7 | 5 | 12 |  | B | 22.82 | 18.75 | 41.57
D | 4 |  | 5 |  | 18 | 4 | 7 | 38 | 143.963 | D | C |  | 9 | 9 |  | C |  | 37.619 | 37.619
| 5280 | 0 | 11550 | 0 | 67500 | 18480 | 41153 | 143963 |  |  | D | 23 | 15 | 38 |  | D | 71.459 | 72.504 | 143.963
E |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 4 | 21.387 | E | E |  | 4 | 4 |  | E |  | 21.387 | 21.387
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 13860 | 0 | 17610 |  |  | F |  | 8 | 8 |  | F |  | 31.74 | 31.74
F |  |  |  |  | 6 | 2 |  | 8 | 31.74 | F | G | 2 |  | 2 |  | G | 9.629 |  | 9.629
| 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 9240 | 0 | 31740 |  |  | H | 2 |  | 2 |  | H | 11.758 |  | 11.758
G |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 9.629 | G | I | 6 |  | 6 |  | I | 22.5 |  | 22.5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 5879 | 9629 |  |  | J | 9 | 8 | 17 |  | J | 38.619 | 28.56 | 67.179
H | [6 empty] | 2 | 2 | 11.758 | H | K | 4 | 2 | 6 |  | K | 8.28 | 9.629 | 17.909
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11758 | 11758 |  |  | L | 3 | 7 | 10 |  | L | 9.509 | 37.076 | 46.585
I |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 22.5 | I | M |  | 18 | 18 |  | M |  | 92.27 | 92.27
| 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | 0 | 22500 |  |  | N |  | 3 | 3 |  | N |  | 11.25 | 11.25
J |  | 1 | 2 |  | 13 |  | 1 | 17 | 67.179 | J |  | 71 | 79 | 150 |  |  | 238.583 | 360.785 | 599.368
| 0 | 1870 | 4620 | 0 | 48750 | 0 | 5879 | 61119 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 599.368
K | 2 |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 6 | 17.909 | K
| 2640 | 0 | 0 | 3210 | 7500 | 0 | 5879 | 19229
L | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 5 | 10 | 46.585 | L
| 1320 | 0 | 2310 | 0 | 7500 | 4620 | 29395 | 45145
M |  |  |  |  | 3 | 5 | 10 | 18 | 92.27 | M
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 23100 | 58790 | 93140
N |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 11.25 | N
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 0 | 0 | 11250
[7 empty] | TOTAL | 150 | 599.368

## Computo
EDIFICIO | Bocina | Cámara video | Cañón | Fax | Teléfono | OTROS | Regulador | Impresora Scaner | LCD | RCT | Switch | Ap´s | No. | TOTAL
w | 35 | 70 | 696 | 150 | 30 | - | 500 | - | 450 | 450 |  |  | w | KW
A | 3 |  | 1 | 3 |  | 7 | 39 | 36 | 37 | 2 | 12 | 3 | 136
w | 105 | - | 696 | 450 | - | 1251 | 19500 | 13854 | 16650 | 900 |  |  | 52155 | 52.155 | A
B |  |  | 1 |  |  | 1 | 7 | 6 | 7 | - | 2 | 2 | 25
w | - | - | 696 | - | - | 696 | 3500 | 2080 | 3150 | - |  |  | 9426 | 9.426 | B
C | [5 empty] | 0 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 7
w | - | - | - | - | - | 0 | 1500 | 2400 | 450 | - |  |  | 4350 | 4.35 | C
D | 8 |  | 2 |  | 7 | 17 | 44 | 19 | 36 | 8 | 8 | 7 | 139
w | 280 | - | 1392 | - | - | 1672 | 22000 | 6810 | 16200 | 3600 |  |  | 50282 | 50.282 | D
E - H
I |  | 7 |  |  | 1 | 8 | 21 | 2 | 11 | 10 | 2 | 1 | 55
w | - | 490 | - | - | 30 | 520 | 10500 | 66 | 4950 | 4500 |  |  | 20536 | 20.536 | I
J | 4 |  | 2 |  | 1 | 7 | 137 | 5 | 136 | 4 | 13 | 5 | 307
w | 140 | - | 1392 | 0 | 30 | 1562 | 68500 | 1760 | 61200 | 1800 |  |  | 134822 | 134.822 | J
K | [5 empty] | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 20
w | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3500 | 570 | 1800 | 1350 |  |  | 7220 | 7.22 | K
L |  |  |  |  | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | - | 1 | 2 | 20
w | - | - | 0 | 0 | 30 | 30 | 2500 | 2444.9 | 2250 | - |  |  | 7224.9 | 7.225 | L
M | [5 empty] | 0
N | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |  |  | 3
w | - | - | 2088 | - | - | 2088 | - | - | - | - |  |  | 2088 | 2.088 | N
| 15 | 7 | 9 | 3 | 10 | 44 | 263 | 78 | 237 | 27 |  |  | 712 | 288.104
44

## Luminaria
EDIFICIO | T5-28 w | T8-30w | T8- 32 w | T12-30w | T12-39w | T12-75w | T8-17w | LED | ESPIRAL |  | REFLE |  | No. | TOTAL
w | 28 | 30 | 32 | 30 | 39 | 75 | 17 | 11 | 20 | 65 | 50 | 85 | w | kW
A | 53 | 65 | 25 | 94 | 44 |  |  |  | 4 |  |  | 3 | 288
| 1484 | 1950 | 800 | 2820 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 255 | 9105 | 9.105 | A
B | 16 | 16 |  | 105 | 41 | [7 empty] | 178
| 448 | 480 | 0 | 3150 | 1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5677 | 5.677 | B
C | 172 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 174
| 4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4966 | 4.966 | C
D | 44 | 204 | 52 | 294 | 39 | 2 |  | 28 | 6 | 37 |  |  | 706
| 1232 | 6120 | 1664 | 8820 | 1521 | 150 | 0 | 308 | 120 | 2405 | 0 | 0 | 22340 | 22.34 | D
E | 76 |  | 6 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 90
| 2128 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408 | 2.408 | E
F | 154 | [11 empty] | 154
| 4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312 | 4.312 | F
G | 40 | [11 empty] | 40
| 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 1.12 | G
H |  |  | 34 | 4 |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 44
| 0 | 0 | 1088 | 120 | 0 | 150 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 1.438 | H
I |  | 46 | 25 | 93 | 20 |  |  |  | 9 |  | 1 | 2 | 196
| 0 | 1380 | 800 | 2790 | 780 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 50 | 170 | 6150 | 6.15 | I
J |  | 124 | 10 | 209 | 39 |  |  |  | 6 |  |  |  | 388
| 0 | 3720 | 320 | 6270 | 1521 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 11951 | 11.951 | J
K | 152 |  | 12 | 10 | 54 |  |  |  | 12 |  |  |  | 240
| 4256 | 0 | 384 | 300 | 2106 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 7286 | 7.286 | K
L |  | 134 |  |  |  |  | 50 |  | 2 |  |  |  | 186
| 0 | 4020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4910 | 4.91 | L
M | 216 | 6 | 62 |  |  |  |  | 120 | 19 |  |  |  | 423
| 6048 | 180 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 380 | 0 | 0 | 0 | 9912 | 9.912 | M
N |  | 54 | [10 empty] | 54
| 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 1.62 | N
TOTAL LUMINARIAS | 923 | 649 | 226 | 809 | 237 | 6 | 50 | 156 | 62 | 37 | 1 | 5 | 3161 | 93.195
TOTAL W | 25844 | 19470 | 7232 | 24270 | 9243 | 450 | 850 | 1716 | 1240 | 2405 | 50 | 425 | 93195

## Miscelaneos
EDIFICIO | CONSUMO EN (KW)/h
A | 20.327
B | 3.15
D | 11.527
H | 15.174
J | 4.934
K | 3.15
L | 2.52 | 10.87
TOTAL | 60.782
69.132 Kw